## 共通システム要件
システム要件確認書
※『必須項目』欄が○となっている項目については、当市の必須要件になりますので、1項目でも「対応不可」にてご回答いただいた場合は、自動的に本プロポーザル失格とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
防災システム
№ | 質問項目 | 回答欄 | 備考欄 | 備考欄（回答に対し、一部例外や補足等がある場合に追記してください） | 必須
■ベンダ情報 |  | － | － | －
1 | 事業者名
2 | パッケージシステム名
■パッケージの導入実績について |  | － | － | －
3 | 導入団体数を示すこと ※同パッケージにて稼働中の自治体数 | 0 | 団体数を記載
4 | うち、人口40万人以上の団体への導入数 | 0 | 団体数を記載 ※導入状況の詳細は、別途「業務実績書」に記載すること
■調達前提条件について |  | － | － | －
5 | 町田市個人情報保護条例及び町田市情報セキュリティポリシーを遵守すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
6 | パッケージシステムが利用するプリンタは、町田市が設置した既存の複合機（一般的なオフィス用）を利用すること。また、専用帳票を印刷する等、専用プリンターが必要な場合は、町田市と協議の上決定すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
7 | 構築作業はできる限り自社で行い、町田市での作業は最低限とすること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
8 | 構築にあたっては事務フローを作成し、システムの機能説明に終始するのではなく、運用フローまで含めた構築作業をすること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
9 | 提案内容について別途費用がかかる場合、その旨を提案時に提示すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■契約について |  | － | －
10 | 町田市の標準契約書及び約款を適用すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
11 | 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書を適用すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
12 | 構築期間（予定）は、2022年10月から2023年5月とすること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
13 | 稼働時期は、2023年6月とすること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■システム要件について |  | － | －
14 | サービス提供形態はクラウドサービス（SaaS方式）にて提供されること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
15 | クラウドサービス（SaaS方式）による導入実績があること。 |  | 1.有、2.無 |  | ○
16 | パッケージシステムが「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の情報システムの強靭性の向上を図るβ´モデルに沿ってインターネット接続系で利用できること |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
17 | データセンタ環境として、ISMAPクラウドサービスリストに登録されていること。それ以外の場合には別紙「データセンタ要件」を満たすこと |  | 登録されている場合にはクラウドサービス名称を記載。それ以外の場合には別紙「データセンタ要件」で回答
18 | 本システムは、インターネットに接続可能なパソコン（タブレット端末含む）、スマートフォンにて利用可能であること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
19 | 町田市が設置した既存の共通端末（DELL（旧Wyse Technology）社のシンクライアント端末やFAT端末）及びAVD（Azure Virtual Desktop）環境で利用できること |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
20 | 本システムは、端末200台の接続を想定し、ストレスなくスムーズに利用可能なこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
21 | 本システムは、スマートフォン3,000台の接続を想定し、ストレスなくスムーズに利用可能なこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
22 | 本番運用時のクライアント環境は、FAT端末の場合Windows10以降の町田市指定の後継バージョン（関連ツールを含む）、RDSの場合Windows Server2016以降の町田市指定の後継バージョン（関連ツールを含む）及びAVD（Azure Virtual Desktop）環境で動作すること（すべてのサービスパックのサポートを対象とする） |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
23 | Webブラウザについて、サポート切れ前に後続のバージョンの動作保証をすること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
24 | Microsoft Edge、Google Chrome、Apple Safariに対応すること。その他、対応しているブラウザを記載すること。 |  | ブラウザ名を記載 |  | ○
25 | 職員が使用する端末のアプリケーションは、ライセンスフリーとすること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
26 | 参集指示や安否確認に対する回答がスマートフォンまたはスマートフォンアプリで行える場合、対応しているOS（バージョン含む）を記載すること。 |  | OSを記載
27 | 参集指示や安否確認に対する回答が携帯電話で行える場合、NTT Docomo, au、Softbank、楽天モバイルのＳＳＬ対応ブラウザ塔載機種により動作すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可
28 | 画面構成は、WEBアクセシビリティに配慮したものであること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
29 | バージョンアップ及びカスタマイズ等で機能に変更があった際は、仕様書、操作マニュアル等のドキュメントを最新版に更新し、提供すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■カスタマイズについて |  | － | －
30 | 原則パッケージシステムへのカスタマイズは行わず提案すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
31 | やむをえずカスタマイズを行う場合、他の機能やバージョンアップへの影響がないような方法を提案すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
32 | カスタマイズ内容について、構築・運用のライフサイクルを通じて管理を行い、適宜町田市に内容が分かる仕様書とともに一覧表を提出すること |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■セキュリティについて |  | － | －
33 | パッケージシステムの構築・運用・保守を実施する部門が、ISO/IEC 27001（ISMS）の認証を受け、適切に更新をしていること。 |  | 1.有、2.無 |  | ○
34 | クライアントからサーバへの通信について、SSL/TLSの暗号化通信を行うHTTPSへ対応すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
35 | 外部からの不正アクセスや内部の不正等の脅威に備え、適切な処置ができていること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
36 | 外部からの不正アクセスや内部の不正等が発生した場合、ログインアクセス、データベースアクセスのログを取得し、IDや処理単位等で必要に応じて追跡できること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
37 | システムに保管されているデータのうち、パスワード等の重要なデータはデータベース内で暗号化されていること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
38 | データベース全体の暗号化に対応すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
39 | 保管期限を超過した不要データを消去できる仕組みを有すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
40 | SQLインジェクション、クロスサイトスクリプト、その他の脅威に問題なく対応していること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
41 | ログイン可能なＩＰアドレスを制限できる仕組みを有すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
42 | 権限の切り分けができること。（例：運用・保守のためのベンダ権限、システム管理のための情報部門課権限、業務主管課権限、業務参照課権限） |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
43 | ユーザ自身でパスワードの管理（変更）が行えること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
44 | パスワードの有効期限を設定ができること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
45 | パスワードが有効期限切れしている場合、利用を行わせないこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
46 | パスワードが有効期限切れしている場合、自動的にパスワード変更する画面に遷移すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
47 | パスワードを2世代以上管理できること。 |  | 1.対応可、2.対応不可
48 | パスワードの最低文字数、最低文字種を制限することができること。 |  | 1.対応可、2.対応不可
49 | パスワード入力時の連続誤り回数によるロックアウトの設定ができること。 |  | 1.対応可、2.対応不可
50 | 定期的に本システムで利用している製品に関するパッチリリースの情報を収集し、影響を確認したうえで適用すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
51 | 情報セキュリティに関する監査及び調査に協力すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■保守、サポート体制について |  | － | －
１．保守対象の範囲 |  | － | －
52 | パッケージシステムは基本的に自動運転とし、メンテナンス等であってもシステムを中断することがないよう対応すること、もしくは利用可能な状態に復帰できること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
53 | 稼働から5年以上のサービス提供を確保すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
54 | 法令改正時に、パッケージ提供元として速やかに対応することを担保し、説明すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
55 | 組織改正について、保守対応を行うこと。（例：組織マスタの変更に伴う関連データの変更など） |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
56 | バージョンアップ等の保守作業を行う際は、事前に調整の上、原則利用時間外で行うこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
57 | システムの操作やバッチ処理手順等に関する業務主管課からの質問に対応すること。 ※通常は規定様式にてメール問合せ、至急時は電話問合せを想定 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
２．障害時の対応 |  | － | －
58 | 稼動監視、ログ監視、性能監視、ＵＲＬ監視を実施可能で、障害発生時には障害内容が把握できること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
59 | ネットワークの定期監視により、障害の未然防止対策を行うこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可
60 | システム管理者からの問い合わせ及び障害連絡を受付可能な本システム専用の受付窓口を設けること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
３．操作研修・マニュアル |  | － | －
61 | 本稼働前に、職員向けの操作研修を行うこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
62 | 操作研修の資料作成を行うこと。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
63 | スマートフォンなどでの操作方法のマニュアルを作成すること。 |  | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
Note on B27: [スレッド化されたコメント] 使用している Excel のバージョンでは、このスレッド化されたコメントを表示できますが、新しいバージョンの Excel でファイルを開いた場合はコメントに対する編集がすべて削除されます。詳細: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 コメント: 利用するものとする。 →利用可能であること。

## データセンタ要件
データセンタ要件
選択肢記述欄
№ | 質問項目 | 回答欄 | 備考欄 | 選択 | 選択肢１ | 選択肢２ | 選択肢３ | 選択肢４ | 選択肢５
１ データセンター環境
（1） 施設設備
①立地条件として、以下を満たすこと。
1 | （a）日本国内に立地していること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可 | （選択して下さい） | 1.対応可 | 2.対応不可
2 | （b）浸水被害を想定し、浸水予測区域図にて0.2m以上浸水する地域でないこと。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
3 | （c）液状化被害を想定し、液状化予測図にて液状化がほとんど発生しない地域であること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
4 | （d）津波被害を想定し、臨海地域以外、かつ海抜30m以上の地域であること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
②建物・フロア・空調条件として、以下を満たすこと。
6 | （a）耐震対策のため、建築基準法に準拠した耐震・防振等の構造上の安全性を配慮した設計・施工が行われていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
7 | （b）防火対策のため、建物は、建築基準法に規定する耐火建築物であること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
8 | （c）情報処理施設に雷が直撃した場合を想定した対策を講じること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
9 | （d）情報処理施設の付近に誘導雷が発生した場合を想定した対策が講じてあること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
10 | （e）空調設備が設置された室については、温度及び湿度並びに空調設備の作動状況の常時検知・監視が行われていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
11 | （f）ガス系消火設備の設置があること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
③電源設備として、以下を満たすこと。
13 | （a）電源の二重化による停電対策を講じていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
14 | （b）電源の二重化等により、電源断による機器障害が発生しないことを担保すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
15 | （c）電力会社での送電系統に障害が発生したことを想定し、予備電源として非常用発電設備を有すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
16 | （d）非常用発電設備が安定稼動するまでの電源供給として、UPS設備を装備していること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
17 | （e）非常用電気設備について年１回以上の法定点検を実施していること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
④保有資格として、以下を満たすこと。
19 | （a）ISO14001の認証を受けていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
20 | （b）ISO/IEC 27001（ISMS）の認証を受けていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
（2） セキュリティ対策
①施設セキュリティ対策として、以下を満たすこと。
23 | （a）24時間365日警備員による入退館者の監視・管理を実施していること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
24 | （b）重要な物理セキュリティ境界出入口には、破壊対策ドアが設置されていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
25 | （c）重要な物理セキュリティ境界の出入口を監視カメラで常時監視していること。また、適切な期間保存されていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
26 | （d）セキュリティ境界から入館者のPCや電子記録媒体の持込、持出の管理が申請管理されていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
27 | （e）セキュリティ境界への入室者は予め定められた申請者からの事前登録制とし、データセンタ入り口等で、本人確認を行い、24時間365日の有人監視を実施すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
28 | （f）入退室の状況の管理は、以下の機能を有する入退室管理システムを利用すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
29 | ① 個人識別機能(個人認証カード、生体認証等 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
30 | ② 扉の自動施錠機能 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
31 | （g）入退室管理システムは5年以上のログを保存していること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
２ 運用・保守
（1） ソフトウェアセキュリティ
①ソフトウェアセキュリティ対策として、以下を満たすこと。
35 | （a）ウィルス対策ソフトを導入し、リアルタイムにコンピュータ・ウィルスの侵入をチェックすること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
36 | （b）年一回以上の脆弱性診断を第三者が実施すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
37 | （c）定期的に本システムで利用している製品のバージョンアップ、パッチリリースの情報を確認し、適用すること。（月一回以上） |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
38 | （d）情報通信の保護のためSSL通信を利用すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
39 | （e）SQLインジェクション、クロスサイトスクリプト、その他の脅威に問題なく対応していること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
40 | （f）利用者がアクセスするWEBサーバはDMZに、データを管理するデータベースサーバはセキュリティに考慮してTRUSTに分散設置されていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
41 | （g）不正アクセス等の脅威に備え、ログインアクセス、データベースアクセスのログを取得し、必要に応じて追跡できること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
42 | （h）システムに保管されているデータのうち、パスワード等の重要なデータはデータベース内で暗号化されていること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
（2）ハードウェア・ネットワークセキュリティ
①ハードウェア・ネットワークセキュリティ対策として、以下を満たすこと。
45 | （a）冗長化されたサーバ構成により、サーバ障害が発生した場合でも代替サーバにより運用継続を可能とすること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
46 | （b）ユーザがアクセスするWEBサーバと、AP、DBサーバを分散設置し、アクセス範囲を必要最低限とすること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
47 | （c）ネットワークの定期監視により、障害の未然防止対策を行うこと。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
48 | （d）ネットワーク機器、経路を冗長構成とし、障害が発生した場合でも正常なネットワーク経路へ自動的に切り替えることで運用継続を可能とすること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
（3） 運用条件
①運用条件として、以下を満たすこと。
51 | （a）本システムは、24時間365日利用可能であること。（ただし障害対応や定期システムメンテナンスなどによる停止は除く。） |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
52 | （b）システム管理者からの問い合わせ及び障害連絡を受け付ける本システム専用の受付窓口を設けること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
53 | （c）データベースのバックアップは毎日取得し、1週間分（7世代）のバックアップデータを保持すること。またバックアップはシステムを停止せずにオンラインで実施できること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
54 | （d）ログのバックアップは毎日取得し、六ヶ月以上保存すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
55 | （e）システムのバックアップは一ヶ月に一度以上取得し、3世代以上保存すること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
56 | （f）障害を検知した場合、利用者に速報を通報できること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
57 | （g）稼動監視、ログ監視、性能監視、ＵＲＬ監視を実施しており、障害発生時には障害内容が把握できること。 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
※見積書内で、以下は分けて記載 ・セットアップ費用と保守費用（5年総額） ・パッケージ費用とカスタマイズ費用