## システム要件
システム要件確認書
※『必須項目』欄が○となっている項目については、当市の必須要件になりますので、1項目でも「対応不可」にてご回答いただいた場合は、自動的に本プロポーザル失格とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
避難行動要支援者名簿管理システム
№ | 質問項目 | 回答欄 | 備考欄 | 備考欄（回答に対し、一部例外や補足等がある場合に追記してください） | 必須
■ベンダ情報 |  | － | － | －
1 | 事業者名
2 | パッケージ名（提案するシステム及びサブシステムすべてを記載）
■パッケージの導入実績について |  | － | － | －
3 | 導入団体数を示すこと ※同パッケージにて稼働中の自治体数 | 0 | 団体数を記載
4 | うち、人口20万人以上の団体への導入数 | 0 | 団体数を記載 ※導入状況の詳細は、別途「業務実績書」に記載すること
■調達前提条件について |  | － | － | －
5 | 町田市情報セキュリティポリシーを遵守すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
6 | パッケージシステムが利用するプリンタは、町田市が設置したレーザープリンター（一般的なオフィス用）を利用すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
7 | 構築作業はできる限り自社で行い、町田市での作業は最低限とすること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■契約について |  | － | －
8 | 町田市の標準契約書及び約款を適用すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
9 | 情報セキュリティ確保・個人情報保護のための特記仕様書を適用すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
10 | 賃貸借契約について、自ら行うことができない場合又は他の事業者に行わせる場合は、当該協力会社の法人名を記載すること。 |  | 法人名を記載
11 | 稼働時期は、2024年4月とすること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■システム要件について |  | － | －
12 | システムはクラウドサービス（SaaS方式）または町田市クラウドサーバープラットフォーム（ガバメントクラウド：AWS）にて提供すること。 | （リストから選択） | 1-1.対応可（AWS）、1-2.対応可（SaaS）、2.対応不可 |  | ○
13 | No.15で「1-2.対応可（SaaS）」を選択した場合、クラウドサービス（SaaS方式）による導入実績があること。 | （リストから選択） | 1.有、2.無、3.該当しない
14 | No.15で「1-2.対応可（SaaS）」を選択した場合、利用しているクラウド環境が、ISMAPクラウドサービスリストに登録されていること。それ以外の場合には別紙「データセンタ要件」を満たすこと。 |  | 登録されている場合にはクラウドサービス名称を記載。それ以外の場合には別紙「データセンタ要件」で回答
15 | 職員が使用する端末にミドルウェア等のインストールをすることなく、ブラウザでシステムが利用できること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可
16 | Microsoft Edge、Google Chrome、に対応すること。その他、対応しているブラウザを記載すること。 |  | ブラウザ名を記載 |  | ○
17 | クライアント端末は、AVD（Microsoft Azure Virtual Desktop）のマルチセッション環境で利用できること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
18 | Webブラウザについて、サポート切れ前に後続のバージョンの動作保証をすること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
19 | 画面構成は、WEBアクセシビリティに配慮したものであること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
20 | システム保守内でソフトウェアがバージョンアップされ（基本的には年１回程度、但し関係法令改正によるシステムの見直し等が発生した場合は適宜実施）、機能強化が図られるシステムであること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可
21 | バージョンアップ及びカスタマイズ等で機能に変更があった際は、仕様書、操作マニュアル等のドキュメントを最新版に更新し、提供すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
22 | システムの稼働時間に関しては柔軟に対応すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
23 | バージョンアップ等、資産の適用にあたっては、品質を保障するエビデンスを用意すること。また、資産適用手順等のドキュメントを用意すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
24 | 全てのデータのバックアップが自動（日次、週次、月次等により選択可能でかつ複数での選択も可能）でとれること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■カスタマイズについて |  | － | －
25 | カスタマイズは原則行わず、代替案を提示すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
26 | やむをえずカスタマイズを行う場合、他の機能やバージョンアップへの影響がないような方法を提案すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
27 | カスタマイズ内容について、構築・運用のライフサイクルを通じて管理を行い、適宜町田市に内容が分かる仕様書とともに一覧表を提出すること | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■セキュリティについて |  | － | －
28 | パッケージシステムの構築・運用・保守を実施する部門が、ISO/IEC 27001（ISMS）の認証を受け、適切に更新をしていること。 | （リストから選択） | 1.有、2.無 |  | ○
29 | クライアントからサーバへの通信について、SSL/TLSの暗号化通信を行うHTTPSへ対応すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
30 | 外部からの不正アクセスや内部の不正等の脅威に備え、適切な処置ができていること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
31 | 外部からの不正アクセスや内部の不正等が発生した場合、ログインアクセス、データベースアクセスのログを取得し、IDや処理単位等で必要に応じて追跡できること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
32 | システムに保管されているデータのうち、パスワード等の重要なデータはデータベース内で暗号化されていること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
33 | データベース全体の暗号化に対応すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可
34 | サーバー全体の暗号化に対応すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
35 | 保管期限を超過した不要データを自動で消去できる仕組みを有すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
36 | SQLインジェクション、クロスサイトスクリプト、その他の脅威に問題なく対応していること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
37 | 権限の切り分けができること。（例：運用・保守のためのベンダ権限、システム管理のための情報部門課権限、業務主管課権限、業務参照課権限） | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
38 | ユーザ自身でパスワードの管理（変更）が行えること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
39 | パスワードを変更せずに一定期間が経過した場合、利用者に対してパスワードの変更を求めることが可能であること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可
40 | パスワードが有効期限切れしている場合、利用を行わせないこと。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
41 | パスワードの最低文字数、最低文字種を制限することができること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
42 | パスワード入力時の連続誤り回数によるロックアウトの設定ができること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
43 | 管理者が、利用者の新規登録・変更・削除を行えること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
44 | 管理者が、利用者のパスワードの初期化を行えること。パスワードは有効期限の設定および変更後初回ログイン時の強制変更設定ができること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
45 | アクセスログは、条件に該当する操作履歴をCSV形式で出力できること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
46 | 情報セキュリティに関する監査及び調査に協力すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
47 | データの持ち出しの際には可搬媒体の入出庫管理を行うとともに、管理状況を報告すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
48 | アクセスログとして、ログインユーザーIDの他、接続している端末ID、端末のログインユーザー等の情報を保有できること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可
■文字コード・文字フォントについて
49 | 文字コードはUnicode(UTF-8/16)に対応すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
50 | 符号化文字集合はJIS 2004以降のバージョンに対応していること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
51 | 市の指定する外字を登録、更新できること。なお、外字フォントは市より提供するものとする。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
52 | 2025年度末までに、国が定める文字情報基盤に対応すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■保守、サポート体制について |  | － | －
53 | システムは基本的に自動運転とし、メンテナンス等は調整の上原則利用時間外で行うこと。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
54 | サーバーメンテナンス等の作業予定および実績の報告を月次で行うこと。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
55 | 稼働から5年以上のサービス提供を確保すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
56 | 法令改正時に、パッケージ提供元として速やかに対応することを担保し、説明すること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
57 | 組織改正について、保守対応を行うこと。（例：組織マスタの変更に伴う関連データの変更など） | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
58 | バージョンアップ等の保守作業を行う際は、事前に調整の上、原則利用時間外で行うこと。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
59 | システムの操作やバッチ処理手順等に関する業務主管課からの質問に対応すること。 ※通常は規定様式にてメール問合せ、緊急時は電話問合せを想定 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■障害時の対応 |  | － | －
60 | 稼動監視、ログ監視、性能監視、ＵＲＬ監視を実施可能で、障害発生時には障害内容が把握できること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
61 | 管理者からの問い合わせ及び障害連絡を受付可能な本システム専用の受付窓口を設けること。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■操作研修・マニュアル |  | － | －
62 | 本稼働前に、職員向けの操作研修を行うこと。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
63 | 操作研修の資料作成を行うこと。 | （リストから選択） | 1.対応可、2.対応不可 |  | ○
■町田市基礎情報（参考） |  | － | －
64 | 人口 | 430423 | （2023年3月1日時点）
65 | 操作職員数 | 10課約35人 | （予定）
66 | 避難行動要支援者数 | 12566 | （2022年度）

## データセンタ要件
データセンタ要件
№ | 質問項目 | 回答欄 | 備考欄 | 選択 | 選択肢１ | 選択肢２
0 | １ データセンター環境
1 | （1） 施設設備
2 | ①立地条件として、以下を満たすこと
3 | （a）日本国内に立地していること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可 | （選択して下さい） | 1.対応可 | 2.対応不可
4 | （b）浸水被害を想定し、浸水予測区域図にて0.2m以上浸水する地域でないこと |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
5 | （c）液状化被害を想定し、液状化予測図にて液状化がほとんど発生しない地域であること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
6 | （d）津波被害を想定し、対策が講じられていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
7 | ②建物・フロア・空調条件として、以下を満たすこと
8 | （a）耐震対策のため、建築基準法に準拠した耐震・防振等の構造上の安全性を配慮した設計・施工が行われていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
9 | （b）防火対策のため、建物は、建築基準法に規定する耐火建築物であること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
10 | （c）情報処理施設に雷が直撃した場合を想定した対策を講じること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
11 | （d）情報処理施設の付近に誘導雷が発生した場合を想定した対策が講じてあること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
12 | （e）空調設備が設置された室内については、温度及び湿度並びに空調設備の作動状況の常時検知・監視が行われていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
13 | （f）ガス系消火設備の設置があること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
14 | ③電源設備として、以下を満たすこと
15 | （a）電源の二重化による停電対策を講じていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
16 | （b）電源の二重化等により、電源断による機器障害が発生しないことを担保すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
17 | （c）電力会社での送電系統に障害が発生したことを想定し、予備電源として非常用発電設備を有すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
18 | （d）非常用発電設備が安定稼動するまでの電源供給として、UPS設備を装備していること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
19 | （e）非常用電気設備について年１回以上の法定点検を実施していること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
20 | ④保有資格として、以下を満たすこと
21 | （b）ISO/IEC 27001（ISMS）の認証を受けていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
22 | （2） セキュリティ対策
23 | ①施設セキュリティ対策として、以下を満たすこと
24 | （a）24時間365日警備員による入退館者の監視・管理を実施していること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
25 | （b）重要な物理セキュリティ境界出入口には、破壊対策ドアが設置されていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
26 | （c）重要な物理セキュリティ境界の出入口を監視カメラで常時監視していること。また、適切な期間保存されていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
27 | （d）セキュリティ境界から入館者のPCや電子記録媒体の持込、持出の管理が申請管理されていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
28 | （e）セキュリティ境界への入室者は予め定められた申請者からの事前登録制とし、データセンタ入り口等で、本人確認を行い、24時間365日の有人監視を実施すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
29 | （f）入退室の状況の管理は、以下の機能を有する入退室管理システムを利用すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
30 | ① 個人識別機能(個人認証カード、生体認証等) |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
31 | ② 扉の自動施錠機能 |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
32 | （g）入退室管理システムは3年以上のログを保存していること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
33 | ２ 運用・保守
34 | （1） ソフトウェアセキュリティ
35 | ①ソフトウェアセキュリティ対策として、以下を満たすこと
36 | （a）ウィルス対策ソフトを導入し、リアルタイムにコンピュータ・ウィルスの侵入をチェックすること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
37 | （b）年一回以上の脆弱性診断を第三者が実施すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
38 | （c）定期的に本システムで利用している製品のバージョンアップ、パッチリリースの情報を確認し、適用すること（月一回以上） |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
39 | （d）情報通信の保護のためSSL通信を利用すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
40 | （e）SQLインジェクション、クロスサイトスクリプト、その他の脅威に問題なく対応していること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
41 | （f）利用者がアクセスするWEBサーバはDMZに、データを管理するデータベースサーバはセキュリティに考慮してTRUSTに分散設置されていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
42 | （g）不正アクセス等の脅威に備え、ログインアクセス、データベースアクセスのログを取得し、必要に応じて追跡できること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
43 | （h）システムに保管されているデータのうち、パスワード等の重要なデータはデータベース内で暗号化されていること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
44 | （2）ハードウェア・ネットワークセキュリティ
45 | ①ハードウェア・ネットワークセキュリティ対策として、以下を満たすこと
46 | （a）冗長化されたサーバ構成により、サーバ障害が発生した場合でも代替サーバにより運用継続を可能とすること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
47 | （b）ユーザがアクセスするWEBサーバと、AP、DBサーバを分散設置し、アクセス範囲を必要最低限とすること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
48 | （c）ネットワークの定期監視により、障害の未然防止対策を行うこと |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
49 | （d）ネットワーク機器、経路を冗長構成とし、障害が発生した場合でも正常なネットワーク経路へ自動的に切り替えることで運用継続を可能とすること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
50 | （3） 運用条件
51 | ①運用条件として、以下を満たすこと
52 | （a）本システムは、24時間365日利用可能であること（ただし障害対応や定期システムメンテナンスなどによる停止は除く。） |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
53 | （b）システム管理者からの問い合わせ及び障害連絡を受け付ける本システム専用の受付窓口を設けること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
54 | （c）データベースのバックアップは毎日取得し、1週間分（7世代）のバックアップデータを保持すること。またバックアップはシステムを停止せずにオンラインで実施できること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
55 | （d）ログのバックアップは毎日取得し、六ヶ月以上保存すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
56 | （e）システムのバックアップは一ヶ月に一度以上取得し、3世代以上保存すること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
57 | （f）障害を検知した場合、利用者に速報を通報できること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可
58 | （g）稼動監視、ログ監視、性能監視、ＵＲＬ監視を実施しており、障害発生時には障害内容が把握できること |  | リストから選択、1.対応可、2.対応不可