## 現況調査書第１面（表）
建築基準法第12条第5項の規定に基づく 既存建築物調査結果報告書(構造関係）
年 月 日
町田市長 殿
|  | 事務所名 |  | ： | 級建築士事務所（ ）登録第 号
調査者 （設計者） |  | 所在地 |  | ： |  |  |  |  | ＴＥＬ
|  | 氏名・資格 |  | ： |  |  |  | 級建築士 | （大臣・知事）第 号
申請者 （建築主） |  | 住所 |  | ： |  |  |  |  | ＴＥＬ
|  | 氏名 |  | ：
既存建築物の調査を実施した結果、建築基準法関係規定において、下記のとおり ・ （ 現行法適合建築物・既存不適格建築物 ）であること ・違反建物でないこと
建築場所 | 東京都町田市 | [6 empty] | 着工年 | 昭和・平成・令和 年 : |  | 確定 ・ 推定
（経過年数 年）
建築物 概 要 | 名称
| 敷地面積 |  | ㎡ |  |  | 建築面積 | ㎡ |  | 延床面積 | ㎡
| 構造 | 造 |  |  |  | 階数 | 地上 階・地下 階 |  | 最高高さ | ｍ
建築物の 履 歴 | 新築 |  |  | 確認済証 |  | 有 （昭和・平成・令和 年 月 日第 号） ・ 無
|  |  |  | 中間検査済証 |  | 有 （昭和・平成・令和 年 月 日第 号） ・ 無 ・ 適用外
検査対象特定工程（ ）
|  |  |  | 完了検査済証 |  | 有 （昭和・平成・令和 年 月 日第 号） ・ 無 ・ 適用外
|  |  |  | 確認・検査機関名 |  | ・建築主事（ ）・指定検査機関（ ）
| 増築 大規模修繕等 |  |  | 確認済証 |  | 有 （昭和・平成・令和 年 月 日第 号） ・ 無
|  |  |  | 中間検査済証 |  | 有 （昭和・平成・令和 年 月 日第 号） ・ 無 ・ 適用外
検査対象特定工程（ ）
|  |  |  | 完了検査済証 |  | 有 （昭和・平成・令和 年 月 日第 号） ・ 無 ・ 適用外
|  |  |  | 確認・検査機関名 |  | ・建築主事（ ）・指定検査機関（ ）
着工時の法令等の適合 |  |  |  | ・ 全ての法令等に適合 ・法令等に不適合の部分がある（詳細は裏面）
着工時以後の 改正法令等適合 （詳細は裏面のとおり） |  |  |  | ・ 全ての改正法令等に適合
・ 緩和規定（ ）により現行法適合
・ 昭和・平成・令和 年 法・令・告示 条・号により既存不適格
被災の有無 |  | 有（被災内容： ） | [8 empty] | 無
（所 見： ）
構造体の 現況 |  | 著しい劣化 |  |  |  | 有（ ） ・ 無
|  | 着工時の法令に抵触する改変 |  |  |  | 有（ ） ・ 無
総合所見
耐震診断・補強の有無 |  |  |  |  | □ 診断 （有 ・ 無）（一次、 二次、 三次、 他） □補強 （要 ・ 不要 ・ 済）
※全ての欄を必ずご記入ください。
を報告いたします。
調査報告書１（表）

## 現況調査書第１面 (裏)
着工時の法令等及び着工時以後の改正法令等の適合状況（ 現行法適合・既存不適格）
元 号 | 年 | 対象法令等 | 条・号 | 適 合：〇 不適合：× 適用外：－ | 適合状況/不適合理由
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
昭和・平成・令和 |  | 法・令・告示 | 第 条・号
※既存不適格の場合は、最初に不適格となった法令等以後は、省略可。
※現行法適合の場合は、着工後全ての法令等について、記入すること。
※必要に応じ、適合状況を証明する書類等を添付すること。
※緩和規定（限界耐力計算+耐久性等関係規定 等）による適合とする場合は、別途検討書を添付すること。
調査報告書１（裏）

## ２－ＲＣ
■既存建築物の概要等
設計図書等 の有無 | 意匠図 |  | 有 ・ 無 |  | 構造図 |  | 有 ・ 無 |  | 構造計算書 |  | 有 ・ 無
その他資料（ ）
建築物概要 | 構造種別 |  | ＲＣ ・ ＷＲＣ ・ その他（ ）
| 構造形式 |  | Ｘ方向 | ラーメン ・ 耐震壁 ・ ブレース |  |  |  | Ｙ方向 | ラーメン ・ 耐震壁 ・ ブレース
| 階数 |  | 地上 階 ・ 地下 階 ・ 塔屋 階 | [5 empty] | 最高の高さ |  | ｍ
| 敷地面積 |  | ㎡ |  | 建築 面積 | 既存 | ㎡ |  | 延べ 面積 | 既存 | ㎡
[7 empty] | ㎡ |  |  |  | ㎡
主要用途
設計者
監理者
施工者
■ＲＣ造外観調査 ※必要に応じて調査に伴う写真等を添付すること
調 査 項 目 |  |  |  | 調 査 結 果
ひび割れ |  | 構造（せん断・曲げ） |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □殆どなし
|  | 変形（不動沈下など） |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □殆どなし
|  | 乾燥収縮 |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □殆どなし
|  | 劣 化 |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □殆どなし
鉄筋の腐食状況 |  |  |  | □有 → □鉄筋の露出 □錆汁発生 □その他（ ）
（所見： ）
□無
柱の傾斜及び梁・スラブ等の変形 |  |  |  | □有
（所見： ）
□無
不動沈下 目視により不動沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  |  |  | □有 （相対沈下量： 1/ 程度 ）
→ □進行性 □非進行性
□無
仕上げ状態 |  |  | 外部 | □剥落が著しい □剥落がやや見受けられる □特になし
|  |  | 内部 | □剥落が著しい □剥落がやや見受けられる □特になし
既存エキスパンションジョイント |  |  |  | □有 → □所要の間隔が保たれている
→ □所要の間隔が保たれていない（層間変形角の1/ 程度）
□無
設計図書と現況の相違箇所 |  |  |  | □有 (相違箇所と状況）
□無
その他特記事項等
・四本柱や塔状建築物
・ピロティ形式の建築物
・不整形な平面形状など
調査報告書２－ＲＣ

## ２－Ｓ
■既存建築物の概要等
設計図書等 の有無 | 意匠図 |  | 有 ・ 無 |  |  | 構造図 |  | 有 ・ 無 |  | 構造計算書 |  | 有 ・ 無
その他資料（ ）
建築物概要 | 構造種別 |  | Ｓ ・ 軽量Ｓ ・ ＳＲＣ ・ その他（ ）
| 構造形式 |  | Ｘ方向 |  | ラーメン ・ ブレース ・ |  |  |  | Ｙ方向 | ラーメン ・ ブレース ・
| 階数 |  | 地上 階 ・ 地下 階 ・ 塔屋 階 | [6 empty] | 最高の高さ |  | ｍ
| 敷地面積 |  | ㎡ |  |  | 建築 面積 | 既存 | ㎡ |  | 延べ 面積 | 既存 | ㎡
[8 empty] | ㎡ |  |  |  | ㎡
主要用途
設計者
監理者
施工者
■Ｓ造外観調査 ※必要に応じて調査に伴う写真等を添付すること
調 査 項 目 |  |  |  |  | 調 査 結 果
建築物の傾斜 |  |  |  |  | □有
（所見： ）
□無
不動沈下 目視により不動沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  |  |  |  | □有 （相対沈下量： 1/ 程度 ）
→ □進行性 □非進行性
□無
既存エキスパンションジョイント |  |  |  |  | □有 → □所要の間隔が保たれている
→ □所要の間隔が保たれていない（層間変形角の1/ 程度）
□無
柱梁接合部 | ダイヤフラム |  | 形状・寸法 |  | 平成12年建設省告示第1464号二号イの適、不適合を記入
→ （所見： ）
|  |  | 板厚 |  | □梁フランジ厚より大きい □梁フランジ厚と同厚 □梁フランジ厚より小さい
| 溶接継目 | 種類 |  | □梁幅ﾌﾗﾝﾝｼﾞ接合部 （ 溶接） | [5 empty] | 寸法 | □支障あり □支障なし
|  |  |  | □梁端ウェブ接合部 （ 溶接） | [6 empty] | □支障あり □支障なし
|  |  |  | □軸組筋かい接合部 （ 溶接） | [6 empty] | □支障あり □支障なし
| スカラップの有無 |  |  | □有 （従来型・改良型）→（精度：□良好 □ややノッチあり □鋭いノッチあり） □無
その他の仕口・継手部 | ボルト接合部 |  |  | □有 (所見： ） □無
| 溶接部 |  |  | □有 (所見： ） □無
筋かい材の座屈、垂れ下がり |  |  |  |  | □有
（所見： ）
□無
設計図書と現況の相違箇所 |  |  |  |  | □有 （相違箇所と状況）
（所見： ）
□無
その他特記事項等
・四本柱や塔状建築物
・ピロティ形式の建築物
・不整形な平面形状など
調査報告書２－Ｓ

## ２－Ｗ
■既存建築物の概要等
設計図書等 の有無 |  | 意匠図 | 有 ・ 無 |  | 構造図 |  | 有 ・ 無 | 構造計算書 |  | 有 ・ 無
その他資料（ ）
建築物概要 |  | 構造種別 | 在来 ・ 枠組壁工法 ・ その他（ ）
|  | 階数 | 地上 階 ・ 地下 階 ・ 塔屋 階 |  |  |  |  | 最高の高さ |  | ｍ
|  | 敷地面積 | ㎡ |  | 建築 面積 | 既存 | ㎡ | 延べ 面積 | 既存 | ㎡
[7 empty] | ㎡ |  |  | ㎡
主要用途
設計者
監理者
施工者
■木造外観調査 ※必要に応じて調査に伴う写真等を添付すること
調 査 項 目 |  |  |  | 調 査 結 果
基礎 | ひび割れ |  |  | □非常に多い □多い □やや多い □少ない □殆どなし
| 鉄筋の腐食状況 |  |  | □有 → □鉄筋の露出 □錆汁発生 □その他（ ）
（所見： ）
□無
建築物の傾斜 |  |  |  | □有
（所見： ）
□無
不動沈下 目視により不動沈下なしと判断した場合、 レベル測定の必要なし |  |  |  | □有 （相対沈下量： 1/ 程度 ）
→ □進行性 □非進行性
□無
筋かい・耐力壁の位置・種別 |  |  |  | □筋かい・耐力壁 有 □種別：
（所見： ）
□筋かい・耐力壁 無
接合金物（筋かい端部、柱頭・柱脚）の 有無・形状 |  |  |  | □有
（所見： ）
□無
設計図書と現況の相違箇所 |  |  |  | □有 (相違箇所と状況）
□無
その他特記事項等
腐朽・腐食、蟻害等
調査報告書２－木造

## 3
■既存建築物材料等調査
コ ン ク リ ｜ ト |  |  |  | 配合計画書等（建設当時のプラントがJIS工場） |  |  |  | 確定・推定
| 普通 ・ 高強度 | 現場造成杭 |  | Fc（設計基準強度） １８・２１・２４・２７・３０・（ ）N/㎜2 |  |  |  | 確定・推定
|  | 基 礎 |  | Fc（設計基準強度） １８・２１・２４・２７・３０・（ ）N/㎜2 |  |  |  | 確定・推定
|  | 階～ 階 |  | Fc（設計基準強度） １８・２１・２４・２７・３０・（ ）N/㎜2 |  |  |  | 確定・推定
|  | 階～ 階 |  | Fc（設計基準強度） １８・２１・２４・２７・３０・（ ）N/㎜2 |  |  |  | 確定・推定
|  | 階～ 階 |  | Fc（設計基準強度） １８・２１・２４・２７・３０・（ ）N/㎜2 |  |  |  | 確定・推定
|  | 階～ 階 |  | Fc（設計基準強度） １８・２１・２４・２７・３０・（ ）N/㎜2 |  |  |  | 確定・推定
軽量（１種・２種） |  |  |  | 階～ 階 | Ｆｃ： N/㎜2 | 設計比重 |  | 確定・推定
Ｐｃa・ＰＣ・ＨＰＣa・（ ） |  |  |  | 階～ 階 | Ｆｃ： N/㎜3 | 使用部位 |  | 確定・推定
鉄 筋 | ミルシート（建設当時の鋼材メーカーがＪＩＳ製造工場） | [6 empty] | 確定・推定
| 種 類 |  |  |  | 径 | 使 用 箇 所
| 丸鋼 |  | SR235・295 |  | φ ～φ |  |  | 確定・推定
| 異形鉄筋 |  | SD295(A・B) |  | D ～D |  |  | 確定・推定
|  |  | SD345 |  | D ～D |  |  | 確定・推定
|  |  | SD390 |  | D ～D |  |  | 確定・推定
[5 empty] | D ～D |  |  | 確定・推定
| 高強度せん断補強筋 | [6 empty] | 確定・推定
| 溶接金網（ＪＩＳ G3351） | [6 empty] | 確定・推定
鉄 骨 | ミルシート（建設当時の鋼材メーカーがＪＩＳ製造工場） | [6 empty] | 確定・推定
| 種 類 |  |  |  | 使 用 箇 所 |  | 現場溶接
| SS400・SM400・SN400A,B,C・ | [5 empty] | 有 ・ 無 | 確定・推定
| STKR400・STKR490・ | [5 empty] | 有 ・ 無 | 確定・推定
| BCR295・BCP235・ | [5 empty] | 有 ・ 無 | 確定・推定
| SM490A・SN490B,C・ | [5 empty] | 有 ・ 無 | 確定・推定
| SSC400・ | [5 empty] | 有 ・ 無 | 確定・推定
ボ ル ト | □高力ボルト（F8T・F10T・S10T） |  |  |  | □中ボルト（Ｍ ） |  |  | 確定・推定
| □アンカーボルト（シングル・ダブル） |  |  |  | □頭付スタッドボルト（φ ）
認 定 材 料 | コンクリート | [6 empty] | 確定・推定
| 鋼材 | [6 empty] | 確定・推定
| その他 | [6 empty] | 確定・推定
■基礎調査
支 持 地 盤 |  | □表土 □ローム層 □砂礫 □その他（ ） |  |  |  |  | ＧＬ－ ｍ | 確定・推定
□改良地盤（工法： ）
直 接 基 礎 |  | □べた基礎 □布基礎 □独立基礎 |  |  |  | 確定・推定 | 地耐力 ｋＮ/㎡ | 確定・推定
杭 基 礎 |  | 既成杭（建設当時の杭材メーカーがＪＩＳ製造工場） | [5 empty] | 確定・推定
|  | □ＲＣ杭 □ＰＨＣ杭（Ａ種・Ｂ種・Ｃ種） □ＰＲＣ杭（Ⅰ種・Ⅱ種・Ⅲ種） □ＳＣ杭 | [5 empty] | 確定・推定
□場所打ちコンクリート杭 □鋼管杭 □Ｈ形杭
□木杭 □その他（ ）
調査報告書 ３

## 4
次の該当する事項を調査してください。
■コンクリートの強度調査等（※写真及び試験成績書等を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
| シュミットハンマーによる強度試験 | ・原則３箇所以上 ・写真及び試験成績書等を添付すること
| コンクリートコアによる圧縮強度試験 | ・原則各階ごと、各施工時期ごとに１本以上 ・写真及び試験成績書等を添付すること
コンクリートの中性化深さ試験
塩化物量の検査
■鉄筋の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
| はつり調査により鉄筋の径、本数、加工状態、 かぶり等の確認 | ・各階ごとに柱、はり、耐力壁から１箇所以上 ・鉄筋探査機、Ｘ線、レーダー等の使用可能
| 圧接部分の超音波探傷試験 | ・資格所有者が検査すること ・補修・解体時に圧接部が現れるなど、調査可能な場所のみ
■鋼材の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
鋼 材 の 調 査 | 鋼材等の材質試験 | ・柱・はり ・写真及び試験成績書等を添付すること
| 溶接部分の超音波探傷試験 | ・資格所有者が検査すること ・検査率30％程度 外観検査：突合せ溶接部、隅肉溶接部 ＵＴ検査：完全溶込み溶接部
■部材寸法等（※写真を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
| 部材断面・寸法等の計測 | ・主要構造部材ごとに確認すること
■設計図書と現況の相違箇所
（耐震壁及び開口部の位置、使用部材、用途変更等、具体的に記入すること）
■その他特記事項
調査報告書 ４

## 5
次の該当する事項を調査してください。
■コンクリートの強度調査等（※写真及び試験成績書等を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
| シュミットハンマーによる強度試験（基礎部含む） | ・各階ごと、各施工時期ごとに３箇所以上 ・写真及び試験成績書等を添付すること
| コンクリートコアによる圧縮強度試験 | ・原則各階ごと、各施工時期ごとに３本以上 ・写真及び試験成績書等を添付すること
コンクリートの中性化深さ試験
塩化物量の検査
■鉄筋の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
| はつり調査により鉄筋の径、本数、加工状態、 かぶり等の確認 | ・各階ごとに柱、はり、耐力壁から３箇所以上 ・鉄筋探査機、Ｘ線、レーダー等の使用可能
| 圧接部分の超音波探傷試験 | ・資格所有者が検査すること ・補修・解体時に圧接部が現れるなど、調査可能な場所のみ
■鋼材の調査（※写真及び試験成績書等を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
鋼 材 の 調 査 | 鋼材等の材質試験 | ・柱・はり
| 溶接部分の超音波探傷試験 | ・資格所有者が検査すること ・検査率30％程度 外観検査：突合せ溶接部、隅肉溶接部 ＵＴ検査：完全溶込み溶接部
■部材寸法等（※写真を添付すること）
調 査 項 目 |  | 備 考
| 部材断面・寸法等の計測 | ・主要構造部材ごとに確認すること
■設計図書と現況の相違箇所
■その他特記事項
調査報告書 ５