## 6-20
20．測定地点別主要河川の水質状況
（単位 mg/L）
河川・測定地点及び水質 |  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
| 境川 |  | 風戸橋
|  | ｐＨ |  | （水素イオン濃度） | 6.9 | 8 | 7.4 | 7.3 | 7.4
|  | BOD |  | （生物化学的酸素要求量） | 1.3 | 0.625 | 0.9 | 0.8 | 0.8
|  | DO |  | （溶存酸素量） | 8.9 | 8.525 | 11.5 | 10 | 9
|  | COD |  | （化学的酸素要求量） | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.3
|  | ＳＳ |  | （浮遊物質） | 1 | 1 | 11 | 1 | 3
|  | MBAS |  | （界面活性剤） | <0.02 | <0.02 | … | … | …
根岸橋
|  |  |  | ｐＨ | 8.4 | 8.375 | 8.4 | 8 | 8.5
|  |  |  | BOD | 1.9 | 1.175 | 1.1 | 1.1 | 1.4
|  |  |  | DO | 11.6 | 12.15 | 12.2 | 11.1 | 12
|  |  |  | COD | 3 | 3.775 | 3.1 | 2.6 | 3.5
|  |  |  | ＳＳ | 2 | 2 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | MBAS | <0.02 | <0.02 | <0.02 | … | …
鶴間一号橋
|  |  |  | ｐＨ | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8 | 7.9
|  |  |  | BOD | 1.6 | 0.975 | 0.8 | 1.1 | 1.2
|  |  |  | DO | 9.3 | 9.475 | 10.6 | 11.1 | 11
|  |  |  | COD | 2 | 3 | 2.1 | 2.6 | 2.7
|  |  |  | ＳＳ | 1 | 2 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | MBAS | <0.02 | 0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
| 鶴見川 |  | 桜橋
|  |  |  | ｐＨ | 7.4 | 8.075 | 8.2 | 8.2 | 8.1
|  |  |  | BOD | 1.1 | 0.975 | 0.8 | 1.5 | 0.6
|  |  |  | DO | 9.8 | 10.1 | 10.9 | 9.9 | 11
|  |  |  | COD | 2.8 | 1.65 | 2.1 | 3.1 | 2.3
|  |  |  | ＳＳ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | MBAS | <0.02 | <0.02 | … | … | …
袋橋
|  |  |  | ｐＨ | 8 | 8.075 | 8 | 8.1 | 8
|  |  |  | BOD | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.7
|  |  |  | DO | 10.6 | 10.625 | 11.6 | 10.8 | 11
|  |  |  | COD | 2.4 | 2 | 2.7 | 2.8 | 2.2
|  |  |  | ＳＳ | 4 | 4 | 3 | 2 | 3
|  |  |  | MBAS | 0.03 | 0.02 | … | … | …
麻生橋
|  |  |  | ｐＨ | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 7.8 | 8.3
|  |  |  | BOD | 4.7 | 3.575 | 4.6 | 4.5 | 1.9
|  |  |  | DO | 9.3 | 8.975 | 10.2 | 9.6 | 11
|  |  |  | COD | 6 | 6.825 | 5.2 | 5.4 | 3.4
|  |  |  | ＳＳ | 3 | 2 | 4 | 1 | 4
|  |  |  | MBAS | 0.03 | 0.03 | 0.02 | <0.02 | <0.02
| 恩田川 |  | 稲荷坂橋
|  |  |  | ｐＨ | 7.2 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 8.2
|  |  |  | BOD | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.7
|  |  |  | DO | 10.8 | 11.675 | 11.6 | 11.5 | 12
|  |  |  | COD | 1.7 | 0.85 | 1.3 | 1.6 | 1.4
|  |  |  | ＳＳ | 3 | 1 | 1 | 1 | 3
|  |  |  | MBAS | <0.02 | 0.02 | … | … | …
都橋
|  |  |  | ｐＨ | 8.5 | 7.85 | 8.8 | 8.9 | 9
|  |  |  | BOD | 1.3 | 1.175 | 1 | 1.3 | 1
|  |  |  | DO | 11.5 | 11.2 | 12.1 | 11.6 | 12
|  |  |  | COD | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2
|  |  |  | ＳＳ | 2 | 1 | 2 | 1 | 3
|  |  |  | MBAS | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02
注1） 2020年度から、環境省の通知に基づき、BOD及びCODは | [8 empty] | 資料 環境資源部環境保全課
1）年度の75％値、その他の数値は年度の平均値
2） 2020年度から、環境省の通知に基づき、DOは有効数字2桁
3） <は、定量下限値未満
4） 2018年度から、境川・風戸橋、鶴見川・桜橋、袋橋、
5） 恩田川・稲荷坂橋のMBASの測定は行っていない
5） 2019年度から、境川・根岸橋のMBASの測定は行っていない